

**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ**

426069 г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д.71

**23.06.2014 г.**

**О необходимости**

**перекрыть водонагреватели**

**Уважаемые ЖИЛЬЦЫ 3-й СЕКЦИИ!**

В стояке №4 секции №3 из кранов с горячей водой бежит холодная вода (кв. 181,186,191).

В стояке №1 секции №3 (кв. 214,219,224,229, 233) из кранов с холодной водой бежит горячая вода.

Данные факты вносят определенное неудобство в быт жильцов.

 Перетекание воды между стояками ГВС и ХВС происходит под воздействием разности давлений в трубопроводах, через открытые контуры водонагревателей и/или смесителей в квартирах.

Для устранения неисправностей в работе систем ГВС/ХВС **просим** **всех жильцов проверить и при необходимости перекрыть запорную арматуру своих водонагревателей** (при наличии – иных систем, в которых происходит соединение контуров горячей и холодной воды)и отключить их от электропитания.

**Свободное перетекание воды через водонагреватели происходит через счетчики ГВС/ХВС, что может дорого обойтись для Вашего бюджета!**

О всех замеченных отклонениях в работе систем ГВС и ХВС следует сообщать консьержам.

Правление ТСЖ